广西壮族自治区水牛研究所上思县国际合作水牛繁育基地钻井取水项目竞争性磋商公告

- 一、项目概况

1.项目名称：广西壮族自治区水牛研究所上思县国际合作水牛繁育基地钻井取水项目

2.施工地点：广西水牛研究所上思县国际合作水牛繁育研究基地项目用地范围内

3.业主单位：广西壮族自治区水牛研究所

4.采购内容：钻探出水量300m³/24小时的水井（以达到出水量为目的，钻井数量与钻井深度不限）。

5.技术标准与要求：

（1）本工程施工规范执行与本工程适用的现行国家、行业和地方规范、标准和规程等。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。

（2）保修期至少12个月 ，质保期从验收合格后开始计算，质保期内出现质量问题由报价方免费修复，报价方需对质保期内的出水量进行保证。

（3）按合同及相关规范验收，要求一次验收合格。

（4）项目采购专用说明：合同采用固定总价的方式，投标人应对采购需求做出完整报价；新井出水量达标且验收合格后，支付合同金额的80%，全部工程完成且办理取水证后支付合同金额的97%，预留3%质保金，待质保期满后无息支付。

- 二、项目基本情况

项目名称：广西水牛研究所上思县国际合作水牛繁殖研究基地方案设计采购

采购方式：竞争性磋商

招标控制价：35万元

采购需求：

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新井 | 每口井出水量≥300m³ | ~300m³/24小时 | 含水泵，井水管，水表以及所有附属设施等抽水至井口 |
| 2 | 场内三相电接驳点至水井口电缆安装 | 按实际情况为准 | 采用电缆的型号为3X10平或 3X16平 | 由接驳点至井口的电缆根据实际用的型号和数量按米计价 |
| 3 | 新井供水管井口至水箱 | DN50 DN60 | 按米结算 | 每50m按照给水管道警示牌一个 |
| 4 | 控制线 | 配合控制箱参数 | 按米结算 | 必须穿管密封 |
| 5 | 智能定时运行系统 | 定时一分为二方案井泵运行系统 | 整体系统 | 包含所有主机以及配件清单 |
| 7 | 取水许可证 |  |  | 含取水证资料编写费用，去相关部门办理取水证费用 |

涉及到的配置材料品牌要求清单：

| 序号 | 名称 | 品牌① | 品牌② | 品牌③ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料穿线管/塑料给排水管 | 日丰 | 联塑 | 伟星 |  |
| 2 | 电线/电缆 | 远东 | 起帆 | 昆缆 |  |
| 3 | 配电箱及元器件 | 德力西 | 正泰 | 上海人民 |  |
| 4 | 开关/插座 | TCL-罗格朗新美爵系列 | 公牛G05 | 飞利浦 |  |
| 5 | 水管阀门 | 日丰 | 联塑 | 伟星 |  |
| 6 | 水管型钢 | 宝钢 | 攀钢 | 昆钢 |  |
| 7 | 井泵 | 成都泵 | 山西泵 | 广东力源泵 | 青蛙泵 |

三、供应商的资格要求

1.本次招标要求投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：在中华人民共和国国内依法注册的企业法人，具有独立承担民事责任的能力，经营范围满足本次采购服务，并在人员、资金等方面具备相应的能力。

2.本次采购要求供应商须具备安全生产许可证、钻井资质证书、水利水电工程资质。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为该采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.本项目不接受联合体，不允许分包。

- 四、报名截止时间、开标时间和地点

1.报名截止时间：2025年 10 月 23 日 18  时 00分

2.报名方式：与项目联系人报名确认

地点：南宁市兴宁区邕武路24-1号办公楼103办公室

逾期送达或未按规定密封或标记的磋商响应文件将被拒绝。

开标时间：2025年10月 24 日 9 时30 分截标后（北京时间）

开标地点：南宁市兴宁区邕武路24-1号4楼会议室

供应商的法定代表人或其委托代理人应参加开标会并签到。供应商的法定代表人或其委托代理人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 五、网上查询

广西壮族自治区水牛研究所官网（http://www.gxbri.com/）

- 六、联系事项

评审方法与响应文件格式详见附件，未尽事宜联系项目联系人。

采购人：广西壮族自治区水牛研究所

项目联系人：蒙工，联系方式：18377338306。

广西壮族自治区水牛研究所

2025年10月14日

附件1

评审方法

本项目采用综合评分法，磋商小组将以磋商响应文件为评标依据，对供应商的报价、企业资信、人员配备、类似业绩、编制方案等方面内容按百分制打分。其中价格分30分、技术分50分、企业信誉及业绩分20分。评定方法如下：

- （一）采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分……………………………………………………………………………30分

价格分计算公式：

各竞标人有效最低评标价

某投标人价格分 =                         ×30分

- 某竞标人评标价

注：本项目的有效报价范围为【上限为35万元】超出有效报价范围的做无效标处理。

2、技术分………………………………………………………………………………50分

磋商小组根据以下评定标准，集体讨论确定各投标人的具体档次，然后在相应档次内独立打分

（1）主要施工方法（满分10分）

优（10分）各主要分部施工方法符合项目实际，有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。

良（8分）各主要分部施工方法符合项目实际，有详尽的施工技术方案，工艺一般、方法可行，能指导具体施工并确保安全。

中（6分）各主要分部施工方法符合项目实际，有施工技术方案，工艺一般、方法可行，能指导施工并确保安全。

差（3分）各主要分部施工方法不符合项目实际，有施工技术方案，工艺一般，不能指导具体施工并确保安全。

（2）拟投入的主要施工机械、设备计划（满分10分）

优（10分）投入的施工机械、设备有详细的组织计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。

良（8分）投入的施工机械、设备有详细的组织计划但计划一般，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。

中（6分）投入的施工机械、设备有组织计划但计划一般，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，基本满足施工需要。

差（3分）投入的施工机械、设备无组织计划，设备数量、选型配置、进场时间安排不合理，不满足施工需要。

（3）劳动力安排计划（满分10分）

优（10分）各主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。

良（8分）各主要施工工序有劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。

中（6分）各主要施工工序只有劳动力安排计划，无各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。

差（3分）各主要施工工序无劳动力安排计划，劳动力投入不合理，不满足施工需要。

（4）工程施工的重点和难点及保证措施（满分10分）

优（10分）针对本工程的特点，详细阐述了本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法合理、可行。

良（8分）针对本工程的特点，阐述了本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法合理。

中（6分）简单阐述了本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法一般。

差（3分）未阐述本工程的重点和难点，无解决重点和难点问题的方法。

（5）施工总平面布置图（满分10分）

优（10分）有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。

良（8分）有施工总平面布置图，安排一般，符合本项目施工实际要求。

中（6分）有施工总平面布置图，基本符合本项目施工实际要求。

差（3分）有施工总平面布置图，但不符合本项目施工实际要求。

3、企业信誉及业绩分………………………………………………………………………………20分

供应商自2020年1月1日至竞标截止日期，完成过合同金额为30万元及以上的类似项目的每个得2分，满分20分。提供合同或中标（或成交）通知书复印件加盖磋商人公章

（三）总得分=1+2+3

（四）成交候选人推荐原则

磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐三名成交候选供应商。采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

# 附件2

# 1、响应函（格式见附件）（必须提供）；

- 、响 应 函 （格 式）

致：广西壮族自治区水牛研究所

根据贵方                           磋商文件，签字代表         （姓名）经正式授权并代表供应商                             （供应商名称），提交响应文件正本一份，副本二份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、按磋商文件服务采购需求和竞标报价表：

竞标报价（大写）              元人民币（￥           ）；

2、我方承诺已具备磋商文件规定的供应商资格条件。

3、我方已详细审核磋商文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部磋商文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4、响应文件有效期：响应文件递交截止时间之日起90天。

5、保证金有效期为响应文件递交截止时间之日起90天。

6、如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照磋商文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按磋商文件及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。

与本磋商有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：            。

开户名称：                                        ，

开户银行：                               　       ，

账号：                                   　　　   ，

供应商（公章，自然人除外）：                                              。

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

磋商日期：                              ，

注：响应函须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

⑵、磋商报价表（格式）

| 项号 | 服务项目 | 数量 | 服务内容 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西壮族自治区水牛研究所上思县国际合作水牛繁育基地 钻井取水项目 | 1项 | 按《服务采购需求》的要求完成所有服务内容。 |  |  |
| 磋商总报价：竞标报价（大写）： （￥ ） |  |  |  |  |  |

说明：⑴ 根据竞争性磋商文件服务采购需求内容自行填写磋商总报价。

⑵ 磋商报价包含应包括本次采购范围内的服务价款、服务所用耗材、人工费、管理费用、专用工具、专用设备、保险、报送、验收、维护等全部费用，竞标人综合考虑在报价中。

供应商（公章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字或盖章：

2、供应商的法定代表人或负责人或自然人身份证正反两面复印件（必须提供）；

3、供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

附件：

授权委托书

致： 广西壮族自治区水牛研究所

我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓 名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）签字或盖章：                   年 月 日

附：委托代理人有效的身份证正反两面复印件。

4、供应商的法人营业执照等证明文件（必须提供）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”。

- 5、供应商资质证书副本复印件（必须提供）；

6、供应商针对本项目的服务承诺方案（必须提供）；

7、供应商可结合本项目的特点视自身情况自行提交相关证明材料。